|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Транспортирование и хранение**  4.1 Ящики перевозят в закрытых транспортных средствах и хранят при температуре от минус 50 до плюс 50 °С в сухих помещениях, в которых не должно содержаться пыли и примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.  4.2 Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании ящики в упаковке не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.  **5. Гарантии изготовителя**  5.1 Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях.  5.2 При покупке ящика проверьте его комплектность и товарный вид.  После продажи ящика предприятие-изготовитель не принимает претензий по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям.  5.3 Гарантийный срок эксплуатации ящика 24 месяца с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  5.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:  - несоблюдения правил установки и эксплуатации;  - механических повреждений ящика;  - разукомплектования изделия в процессе установки,  - внесение изменений в конструкцию ящика.  5.5 Средний срок службы ящика не менее 20 лет.  **6. Свидетельство о приемке**  6.1 Ящик защитный для газового счетчика СПЭФ.321461.009  заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.  Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ( число, месяц, год)  Штамп ОТК |  |  | ЗАО «Счетприбор»  **Россия, 302014, г Орел, ул. Спивака, 74А**  **Тел./факс. (486 2) 72 44 61;72 44 51; www. schetpribor.ru**  **E-mail: marketing@schetpribor.ru**  **ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА**  **СПЭФ.321461.009**  **(ЯЗ-01.000)**  **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  **Ящик вид.jpg** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Транспортирование и хранение**  4.1 Ящики перевозят в закрытых транспортных средствах и хранят при температуре от минус 50 до плюс 50 °С в сухих помещениях, в которых не должно содержаться пыли и примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.  4.2 Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании ящики в упаковке не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.  **5. Гарантии изготовителя**  5.1 Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях.  5.2 При покупке ящика проверьте его комплектность и товарный вид.  После продажи ящика предприятие-изготовитель не принимает претензий по некомплектности, товарному виду и механическим повреждениям.  5.3 Гарантийный срок эксплуатации ящика 24 месяца с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  5.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:  - несоблюдения правил установки и эксплуатации;  - механических повреждений ящика;  - разукомплектования изделия в процессе установки,  - внесение изменений в конструкцию ящика.  5.5 Средний срок службы ящика не менее 20 лет.  **6. Свидетельство о приемке**  6.1 Ящик защитный для газового счетчика СПЭФ.321461.009  заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.  Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ( число, месяц, год)  Штамп ОТК |  |  | ЗАО «Счетприбор»  **Россия, 302014, г Орел, ул. Спивака, 74А**  **Тел./факс. (486 2) 72 44 61;72 44 51; www. schetpribor.ru**  **E-mail: marketing@schetpribor.ru**  **ЯЩИК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА**  **СПЭФ.321461.009**  **(ЯЗ-01.000)**  **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  **Ящик вид.jpg** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Основные сведения об изделии и технические данные**  1.1 Ящик защитный для газового счетчика (далее ящик) предназначен для защиты счетчиков газа «Счетприбор» СГД-G4 (G1,6; G2,5), или аналогичных по размерам, от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, механических повреждений, несанкционированного доступа.  1.2 Изделие спроектировано для счетчиков газа верхнего типа соединения.  1.3 Ящик рассчитан на работу в интервале температур от (+55)°С до  (-55)°С и относительной влажности до 100% при температуре (+25)°С.  1.4 Изготовлен из стального листа толщиной 0,8 мм.  1.5 Окрашен порошковой краской желтого цвета. Покрытие обеспечивает средний срок службы ящика не менее 20 лет.  1.6 Разборная конструкция ящика позволяет монтировать его без применения сварочных работ, как на уже установленный газовый счетчик, так и на вновь устанавливаемый.  1.7 Имеется смотровое окошко, защищенное стеклом, для снятия показаний счетчика.  1.8 Габариты изделия 260х222х175 мм приведены на Рис.1.  1.9 Масса ящика не более 1,5 кг.   |  | | --- | | Рис. 1 – Габаритные размеры ящика | | Ящик.jpg | |  |  | **2. Комплектность**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Обозначение** | **Количество,**  **шт** | | 1. Основание | ЯЗ-01.001 | 1 | | 2. Крышка | ЯЗ-01.002 | 1 | | 3. Прижим | ЯЗ-01.003 | 1 | | 4. Кронштейн | ЯЗ-01.004 | 1 | | 5. Винт-саморез | 4,2х13 | 14 | | 6. Сальник d=32 мм  гофрированный | 32-37 | 2 | | 7. Дюбель - гвоздь | 6х40 | 2 | | 8. Руководство по эксплуатации | СПЭФ.321461.009 РЭ | 1 | | 9. Упаковка | - | 1 |   **3. Инструкция по монтажу**  3.1 Распаковать изделие.  3.2 Разрезать и надеть на трубы газопровода сальники гофрированные.  3.3 Кронштейн 1 по месту крепится к основанию 3, внутри которого располагается счетчик 2.  3.4 Кронштейн 1 по месту крепится к стене.  3.5 Спереди и сверху на основание надевается крышка 4. Фиксируется винтами-саморезами.  3.6 Прижим 5 закрепить на крышке 4.  3.7 Уплотнить с помощью сальников отверстия ввода труб. Допускается дополнительно уплотнить силиконовым герметиком.  Рис. 2 – Схема монтажа ящика  Ящик схема.jpg |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1. Основные сведения об изделии и технические данные**  1.1 Ящик защитный для газового счетчика (далее ящик) предназначен для защиты счетчиков газа «Счетприбор» СГД-G4 (G1,6; G2,5), или аналогичных по размерам, от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, механических повреждений, несанкционированного доступа.  1.2 Изделие спроектировано для счетчиков газа верхнего типа соединения.  1.3 Ящик рассчитан на работу в интервале температур от (+55)°С до  (-55)°С и относительной влажности до 100% при температуре (+25)°С.  1.4 Изготовлен из стального листа толщиной 0,8 мм.  1.5 Окрашен порошковой краской желтого цвета. Покрытие обеспечивает средний срок службы ящика не менее 20 лет.  1.6 Разборная конструкция ящика позволяет монтировать его без применения сварочных работ, как на уже установленный газовый счетчик, так и на вновь устанавливаемый.  1.7 Имеется смотровое окошко, защищенное стеклом, для снятия показаний счетчика.  1.8 Габариты изделия 260х222х175 мм приведены на Рис.1.  1.9 Масса ящика не более 1,5 кг.   |  | | --- | | Рис. 1 – Габаритные размеры ящика | | Ящик.jpg | |  |  | **2. Комплектность**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Обозначение** | **Количество,**  **шт** | | 1. Основание | ЯЗ-01.001 | 1 | | 2. Крышка | ЯЗ-01.002 | 1 | | 3. Прижим | ЯЗ-01.003 | 1 | | 4. Кронштейн | ЯЗ-01.004 | 1 | | 5. Винт-саморез | 4,2х13 | 14 | | 6. Сальник d=32 мм  гофрированный | 32-37 | 2 | | 7. Дюбель - гвоздь | 6х40 | 2 | | 8. Руководство по эксплуатации | СПЭФ.321461.009 РЭ | 1 | | 9. Упаковка | - | 1 |   **3. Инструкция по монтажу**  3.1 Распаковать изделие.  3.2 Разрезать и надеть на трубы газопровода сальники гофрированные.  3.3 Кронштейн 1 по месту крепится к основанию 3, внутри которого располагается счетчик 2.  3.4 Кронштейн 1 по месту крепится к стене.  3.5 Спереди и сверху на основание надевается крышка 4. Фиксируется винтами-саморезами.  3.6 Прижим 5 закрепить на крышке 4.  3.7 Уплотнить с помощью сальников отверстия ввода труб. Допускается дополнительно уплотнить силиконовым герметиком.  Рис. 2 – Схема монтажа ящика  Ящик схема.jpg |